## Slide 1
CCP (Capture Compare PWM) modul
-BIOMEDICINSKA INSTRUMENTACIJA-
VEŽBE 6

## Slide 2
CCP modul
CCP (Capure Compare PWM) modul mikrokontrolera koristi se za merenje vremena i kontrolu različitih događaja
CCP moduli mogu da rade u:
  Capture modu - daje uvid u vrednost u određenom tajmerskom registru kada se neki događaj desi
  Compare modu – poređenje vrednosti u dva registra
  PWM (Pulse Width Modulation) modu – generisanje signala različitih frekvencija i faktora ispune

## Slide 3
CApture

## Slide 4
Compare

## Slide 5
pwm
Srednja vrednost

## Slide 6
pwm

## Slide 7
POVEZIVANJE POTROŠAČA
Zamajna (Flyback) dioda Prilikom naglog isključenja prekidača javlja se pik invertovanog napona!

## Slide 8
TMR0
CCP modul Pic18f87k22 mikrokontrolera
PIC18F87K22 mikrokontroler sadrži sedam CCP i tri ECCP (Enhanced CCP) modula
Registri namenjeni za rad sa CCP i ECCP modulima:
  CCPxCON – CCPx Control Register
  CCPTMRS0, CCPTMRS1, CCPTMRS2 – CCP Timer Select Register
  CCPRxL – CCP Period Low Byte Register
  CCPRxH – CCP Period High Byte Register

## Slide 9
PIC18f87k22 CApture

## Slide 10
PIC18f87k22 ComparE

## Slide 11
PIC18f87k22 pwm