Raspberry Pi
Vežbe 11

---
Šema
(vežba 11)

---
DS18B20
- Senzor temperature
- Karakteristike:
  - Temperatura: Tačnost ±0,5 ºC na opsegu od -10 ºC do 85 ºC, rezolucija 0,0625 ºC
  - Jedinstvena adresa svakog senzora
  - One Wire komunikacija

---
DS18B20 biblioteka
- Za rad sa DS18B20 senzorom neophodno je instalirati biblioteku komandom:
  pip3 install w1thermsensor
- Klasa za rukovanje senzorom je W1ThermSensor iz modula w1thermsensor
- Primer korišćenja :
  sensor = W1ThermSensor()
- Moguće je proslediti tip senzora (DS18S20 ili DS18B20), a takođe i adresu samog senzora. Ovi parametri nisu obavezni
- Objekat klase W1ThermSensor ima metodu get_temperature() koja vraća temperaturu u stepenima Celzijusa
- Napomena: Za promenu pina uz pomoć kog se komunicira konsultovati uputstvo sa linka.

---
Primer 1: Očitavanje
DS18B20
- Realizovati aplikaciju koja očitava temperaturu korišćenjem DS18B20 senzora
- Očitavanje se vrši svake sekunde
- Očitavanje se izvršava dok korisnik ne prekine skriptu (Ctrl+C)

---
Primer 1: Očitavanje
DS18B20
1. from w1thermsensor import W1ThermSensor
2. from time import sleep
4. sensor = W1ThermSensor()
6. while True:
7. temperature_in_celsius = sensor.get_temperature()
8. print(temperature_in_celsius)
9. sleep(1)

---
Primer 2: Prikaz očitane
temperature na LCD
- Realizovati aplikaciju koja očitava temperaturu korišćenjem DS18B20 senzora
- Očitana temperatura se prikazuje na LCD-u i svake sekunde se osvežava vrednost
- Očitavanje se izvršava dok korisnik ne prekine skriptu (Ctrl+C)

---
Primer 2: Prikaz očitane
temperature na LCD
1. from w1thermsensor import W1ThermSensor
2. from rpi_lcd import LCD
3. from time import sleep
5. lcdDisplay = LCD()
6. sensor = W1ThermSensor()
8. while True:
9. temperature = sensor.get_temperature()
10. lcdDisplay.text("Temp:" + str(temperature),1)
11. print(temperature)
12. sleep(1)

---
LDR (Light Dependent Resistor)
- Senzor osvetljenja
- Sa promenom osvetljenja menja se otpornost

---
Primer 3: Rad sa LDR-om
- Realizovati aplikaciju koja očitava napon sa otporničkog razdelnika pomoću AD konvertora
- Dobijeni rezultat se prikazuje na displeju i u konzoli
- Očitavanje se osvežava svake sekunde
- Cikuls se ponavlja

---
Primer 3: Rad sa LDR-om
1. from gpiozero import MCP3204
2. from rpi_lcd import LCD
3. from time import sleep
5. lcdDisplay = LCD()
7. an1 = MCP3204( channel=1,
8. differential=False,
9. max_voltage=4.096,
10. clock_pin=21,
11. mosi_pin=20,
12. miso_pin=19,
13. select_pin=16,
14. )
16. while True:
17. voltage = an1.raw_value/1000
18. print('Napon je {} V'.format(voltage))
19. lcdDisplay.text("Napon:" + str(voltage) + " V",1)
20. sleep(1)

---
Primer 4: Detekcija doba
dana na osnovu osvetljenosti
- Realizovati aplikaciju koja, u zavisnosti da li je dan ili noć, na displeju prikazuje poruku "Dan" ili "Noc"
- Vrednosti se osvežavaju svake sekunde

---
Primer 4: Detekcija doba
dana na osnovu osvetljenosti
1. from gpiozero import MCP3204
2. from rpi_lcd import LCD
3. from time import sleep
5. lcdDisplay = LCD()
7. an1 = MCP3204( channel=1, differential=False, max_voltage=4.096,
8. clock_pin=21, mosi_pin=20, miso_pin=19, select_pin=16)
10. while True:
11. voltage = an1.raw_value/1000
12. if voltage >= 1:
13. print('Napon je {} V'.format(voltage))
14. lcdDisplay.text("Dan",1)
15. else:
16. print('Napon je {} V'.format(voltage))
17. lcdDisplay.text("Noc",1)
18. sleep(1)

---
Senzor vlažnosti zemljišta
- Kapacitivni senzor vlažnosti
- Senzorski modul sadrži pretvarač kapacitivnosti u napon

---
Primer 5: Određivanje
vlažnosti zemljišta
- Realizovati aplikaciju koja:
  - Očitava napona sa AD konvertora
  - U konzoli ispisuje vrednost napona
  - Izračunava vrednost vlažnosti zemljišta u procentima po formuli:
    soil_moisture (%) = (2.48 / voltage (V) – 0.72) * 100
  - Ciklus se ponavlja na svake sekunde

---
Primer 5: Određivanje
vlažnosti zemljišta
1. from gpiozero import MCP3204
2. from time import sleep
4. an0 = MCP3204( channel=0, differential=False,
5. max_voltage=4.096,clock_pin=21,
6. mosi_pin=20,miso_pin=19,select_pin=16)
8. slope = 2.48
9. intercept = -0.72
11. while True:
12. voltage = an0.raw_value/1000
13. print('Napon je {} V'.format(voltage))
14. soil_moisture = (1.0/voltage*slope+intercept)*100
15. print('Vlaznost je {} %'.format(soil_moisture))
16. sleep(1)

---
Primer 6: Određivanje
vlažnosti zemljišta
Nadograditi prethodni primer tako da se na LCD-u ispisuje trenutna vrednost vlažnosti zemljišta

---
Primer 7: Logovanje izmerenih podataka sa senzora
- Podesiti očitavanja sa senzora:
  - Temerature: DS18B20
  - Inteziteta osvetljenja: LDR
  - Vlažnosti zemljišta: kapacitivni senzor
- Ispisati u konzolu trenutne vrednosti sa senzora
- Ispisati u log fajl izmerene vrednosti sa vremenom očitavanja
- Očitavanje se vrši svake sekunde

---
Primer 7: Logovanje izmerenih podataka sa senzora
1. from w1thermsensor import W1ThermSensor
2. from gpiozero import MCP3204
3. import time
5. sensor = W1ThermSensor()
7. an1 = MCP3204( channel=1,differential=False, max_voltage=4.096,
8. clock_pin=21,mosi_pin=20, miso_pin=19,
9. select_pin=16)
11. an0 = MCP3204(channel=0, differential=False, max_voltage=4.096,
12. clock_pin=21,mosi_pin=20, miso_pin=19,
13. select_pin=16)
14. slope = 2.48
15. intercept = -0.72
16. data_log = open("log.txt", 'w+')

---
Primer 7: Logovanje izmerenih podataka sa senzora
while True:
1. voltage0 = an0.raw_value/1000
2. level = (((1.0/voltage0)*slope)+intercept) * 100
3. level_out = round(level, 2)
4. temperature_in_celsius = sensor.get_temperature()
5. voltage1 = an1.raw_value/1000
6. t = time.localtime()
7. data_log.write(time.strftime("%d.%m.%Y. %H:%M:%S", t).ljust(25) +	("Temperatura: " + str(temperature_in_celsius)).ljust(30) +	("Nivo svetlosti: " + str(voltage1)).ljust(30) +	("Vlaznost zemljista: " + str(level_out)).ljust(30) + "\n")
8. print("Temperatura: {}".format(temperature_in_celsius))
9. print("Nivo svetlosti: {}".format(voltage1))
10. print("Vlaznost zemljista: {}".format(level_out))
11. time.sleep(1)

---
HVALA NA PAŽNJI!
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
It makes use of the works of Mateus Machado Luna.